## Лист1
Фотография | Модель | Описание | Цена
| SKP-7 NEW | Абонентская трубка для координатного домофона. Совместима с домофонными системами Vizit, Метаком, Элтис, Цифрал и другими. Имеет опцию выключения звука звонка и регулировку громкости, а также светодиодную индикацию вызова. Размеры: 82×199×32 мм, рабочая температура: 0 ... +45 ˚C, питание: от линии домофона, тип установки: накладной. | 650
| SQ-04 White,Black | Цветной, настенный, 4.3" TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 480×272. Подключение 2-х вызывных панелей. Функция памяти – нет. Функция интеркома – не поддерживается. 1 полифоническая мелодия вызова. Сенсорные кнопки. Потребляемая мощность – до 6 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Кнопка выключения питания.Размер: 119×175×21 мм. Цветовые решения: белый, черный. Рекомендуется использовать с ML-15HD и ML-16HD. | 6162
| Комплект SQ-04 + ML-16HR NEW | Монитор SQ-04: Цветной, настенный, 4.3" TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 480×272. Подключение 2-х вызывных панелей. Функция памяти – нет. Функция интеркома – не поддерживается. 1 полифоническая мелодия вызова. Сенсорные кнопки управления. Потребляемая мощность – до 6 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Кнопка выключения питания. Размер: 119×175×21 мм. Цветовые решения: белый. Панель ML-16HR: Вызывная панель накладная, тип матрицы — цветная Sony CCD, разрешение 800 ТВЛ. Комплектация: панель вызова, кронштейн поворотный и козырек, инструкция. Накладной монтаж. ИК подсветка. Рабочая температура -40...+65 °С. Размеры: 122×41×23 мм. Цветовое решение: антик (черный). | 10920
| SQ-04M White,Black | Цветной, настенный, 4.3" TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 480х272. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Запись фото или видео на microSD карту до 32 ГБ. Программная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме. 12 полифонических мелодий, три временных режима уровня громкости, режим «не беспокоить». Потребляемая мощность – до 6 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Кнопка выключения питания. Размер: 119×175×21 мм. Цветовые решения: белый/черный. Рекомендуется использовать с ML-15HD и ML-16HD. | 8112
| Комплект SQ-04M + ML-16HR NEW | Монитор SQ-04M: Цветной, настенный, 4.3" TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 480×272. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Запись фото или видео на microSD карту до 32 ГБ. Программная детекция движения.12 полифонических мелодий, три временных режима уровня громкости, режим «Не беспокоить». Потребляемая мощность – до 6 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Кнопка выключения питания. Размер: 119×175×21 мм. Цветовые решения: белый. Панель ML-16HR: Вызывная панель накладная, тип матрицы — цветная Sony CCD, разрешение 800 ТВЛ. Комплектация: панель вызова, кронштейн поворотный и козырек, инструкция. Накладной монтаж. ИК подсветка. Рабочая температура -40...+65 °С. Размеры: 122×41×23 мм. Цветовое решение: антик (черный). | 12792
| Sonik 7 Cloud (White+White, Black+Black) NEW | Цветной, настенный, 7" сенсорный IPS TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024х600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/CVBS/TVI/CVI. Запись фото или видео на microSD карту до 256 ГБ. Программная или аппаратная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме. 2 мощных динамика с лицевой стороны. MP3 мелодии вызова, три временных режима уровня громкости, режим «Не беспокоить», отображение часов в режиме ожидания, фоторамка. Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон, подключение к сети Ethernet, встроенный Wi-Fi, удаленный просмотр вызывных панелей. Дополнительная сменная лицевая панели в комплекте. Потребляемая мощность – до 10 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 176х133х20 мм. Цветовые решения: белый+белый + сменная панель Серебро / черный+Черный + сменная панель Марсала. Рекомендуется использовать с ML-20HD. | 23400
| Sonik 7 (White+Silver, Black+Pink Gold) | Цветной, настенный, 7" сенсорный IPS TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024х600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/CVBS/TVI/CVI. Запись фото или видео на microSD карту до 64 ГБ. Программная или аппаратная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов:SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме. 2 мощных динамика с лицевой стороны. MP3 мелодии вызова, три временных режима уровня громкости, режим «Не беспокоить», отображение часов в режиме ожидания, фоторамка. Дополнительная сменная лицевая панели в комплекте. Потребляемая мощность – до 10 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 176х133х20 мм.Цветовые решения: белый+серебро + сменная панель «Золотой песок» / черный+розовое золото + сменная панель «Марсала». Рекомендуется использовать с ML-20HD. | 17160
| SM-07N Cloud Silver, Graphite, White NEW | 1080P Цветной, настенный, 7" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/TVI/CVI/CVBS до 2 Мп. Запись фото или видео на microSD карту до 256 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме. Новый графический интерфейс. MP3 мелодии вызова. Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон, подключение к сети Ethernet, встроенный Wi-Fi, удаленный просмотр вызывных панелей и камер. Потребляемая мощность – до 8 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 193×123×18 мм. Цветовые решения: серебро, графит, белый. Рекомендуется использовать с ML-17HD. | 19320
| SM-07MHD Silver, Graphite, White | Цветной, настенный, 7" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/CVBS/TVI/CVI. Встроенная память на 100 кадров. Поддержка microSD карт до 64 ГБ. Программная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме. Три временных режима уровня громкости, режим «Не беспокоить». Потребляемая мощность – до 7 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 193×123×18 мм. Цветовые решения: серебро, графит, белый. Рекомендуется использовать с ML-15HD и ML-16HD. | 11700
| Комплект SM-07MHD + ML-16HD NEW | Монитор SM-07MHD: Цветной, настенный, 7" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/CVBS/TVI/CVI. Встроенная память на 100 кадров. Поддержка microSD карт до 64 ГБ. Программная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме. Три временных режима уровня громкости, режим «Не беспокоить». Потребляемая мощность – до 7 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 193×123×18 мм. Цветовые решения: белый. Панель ML-16HD: AHD вызывная видеопанель. Цветная матрица CMOS, разрешение 2,0 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 86° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Кнопка переключение режима камеры. Механический ИК фильтр. Комплектация: панель вызова, кронштейн поворотный и козырек, инструкция. Накладной монтаж. ИК подсветка. Рабочая температура -40...+65 ℃. Размеры: 122×41×23 мм. Цветовое решение: черный. | 18000
| Комплект SM-07MHD + ML-20HD NEW | Монитор SM-07MHD: Цветной, настенный, 7" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/CVBS/TVI/CVI. Встроенная память на 100 кадров. Поддержка microSD карт до 64 ГБ. Программная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме.Три временных режима уровня громкости, режим «Не беспокоить». Потребляемая мощность – до 7 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 193×123×18 мм. Цветовые решения: белый. Панель ML-20HD: AHD вызывная видеопанель. Цветная матрица CMOS, разрешение 2,0 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 115° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Механический ИК фильтр. Градиентная подсветка кнопки. Отдельный вывод питания видеокамеры для возможности записи на видеорегистратор без активации аудиотракта. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+50 °С. Размеры: 130×45×24 мм. Цветовые решения: серебро+черный. | 20200
| SQ-07MTHD White,Black NEW | Цветной, настенный, 7" сенсорный TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024х600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/CVBS/TVI/CVI. Запись фото или видео на microSD карту до 64 ГБ. Программная или аппаратная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме. MP3 мелодии вызова, три временных режима уровня громкости, режим "не беспокоить", отображение часов в режиме ожидания, фоторамка. Потребляемая мощность – до 10 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 197х127х19 мм. Цветовые решения: белый/черный. Рекомендуется использовать с ML-20HD. | 19032
| SL-07N Cloud (Silver+White, Silver+Black) NEW | 1080P Цветной, настенный, 7" IPS TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/TVI/CVI/CVBS до 2 Мп. Запись фото или видео на microSD карту до 256 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме. Новый графический интерфейс. MP3 мелодии вызова. Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон, подключение к сети Ethernet, встроенный Wi-Fi, удаленный просмотр вызывных панелей и камер. Потребляемая мощность до 8 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 230×165×22 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый. Рекомендуется использовать с ML-17HD. | 25116
| SL-07MHD (Silver+White, Silver+Black) | Цветной, настенный, 7" IPS TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024х600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/CVBS/TVI/CVI. Запись фото или видео на microSD карту до 64 ГБ. Программная или аппаратная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме. MP3 мелодии вызова, три временных режима уровня громкости, режим "не беспокоить", отображение часов в режиме ожидания, фоторамка. Потребляемая мощность – до 10 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 197х127х19 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый. Рекомендуется использовать с ML-20HD. | 16835
| SL-07IPHD (Silver+White, Silver+Black) | 1080P Цветной, настенный, 7" IPS TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер AHD и CVBS стандартов до 2 Мп. Функция памяти – есть, запись видео на microSD карту до 64 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме. Новый графический интерфейс. 16 полифонических мелодий. Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон, подключение к сети Ethernet, встроенный Wi-Fi, удаленный просмотр вызывных панелей. Потребляемая мощность до 12 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 230×165×22 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый. Рекомендуется использовать с ML-15HD и ML-16HD. | 25116
| Sonik 10 (White+Silver, Black+Pink Gold) | Цветной, настенный, 10" сенсорный IPS TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024х600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/TVI/CVI/CVBS. Запись фото или видео на microSD карту до 64 ГБ. Функция «Картинка в картинке», дополнительное реле на видеодомофоне. Программная или аппаратная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме. 2 мощных динамика с лицевой стороны. MP3 мелодии вызова, три временных режима уровня громкости, режим «Не беспокоить», отображение часов в режиме ожидания, фоторамка. Дополнительная сменная лицевая панели в комплекте. Потребляемая мощность – до 10 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 248х177х21 мм. Цветовые решения: белый+серебро + сменная панель «Золотой песок» / черный+розовое золото + сменная панель «Марсала». Рекомендуется использовать с ML-20HD. | 24000
| SL-10N Cloud (Silver+White, Silver+Black) NEW | 1080P цветной, настенный, 10” сенсорный IPS TFT экран 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/TVI/CVI/CVBS до 2 Мп, либо 2-х камер IP до 2Мп. Запись фото или видео на SD-карту до 256 ГБ. MP3 мелодии вызова. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме. Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон, подключение к сети Ethernet, квадратор, функция DVR (запись по всем четырем каналом по детекции движения или по расписанию), встроенный Wi-Fi. Удаленный просмотр дополнительных камер и вызывных панелей. 16 полифонических мелодий. Режим «Не беспокоить», заставка с часами. Потребляемая мощность – до 12 Вт. Питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 305×190×24 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый. Рекомендуется использовать с ML-20HD. | 36140
| SL-10MHD (Silver+White, Silver+Black) | Цветной, настенный, 10" IPS TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024х600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/CVBS/TVI/CVI. Запись фото или видео на microSD карту до 64 ГБ. Программная или аппаратная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7 (Sonik 7 Cloud), SQ-04M, SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD) могут быть только основными при соединении в интеркоме). MP3 мелодии вызова, три временных режима уровня громкости, режим "не беспокоить", отображение часов в режиме ожидания, фоторамка. Потребляемая мощность – до 10 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 197х127х19 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый. Рекомендуется использовать с ML-20HD. | 23725
| SL-10IPTHD (Silver+Black, Silver+White) | 1080P цветной, настенный, 10” сенсорный IPS TFT экран 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/TVI/CVI/CVBS до 2 Мп либо 2-х камер IP до 2Мп. Запись фото или видео на SD-карту до 256 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме. Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон, подключение к сети Ethernet, квадратор, функция DVR (запись по всем четырем каналом по детекции движения или по расписанию), встроенный Wi-Fi. Удаленный просмотр дополнительных камер и вызывных панелей. 16 полифонических мелодий. Режим «Не беспокоить», заставка с часами. Потребляемая мощность – до 12 Вт. Питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 305×190×24 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый. Рекомендуется использовать с ML-20HD. | 36140
| ML-17HD NEW | AHD вызывная видеопанель. Цветная матрица CMOS, разрешение 2,0 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 130° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Кнопка переключение режима камеры. Механический ИК фильтр. Подсветка кнопки. НО/НЗ контакт реле для подключения электромеханического или электромагнитного замка. Отдельный вывод питания видеокамеры для возможности записи на видеорегистратор без активации аудиотракта. Рабочая температура: -40...+50 °С. Размер: 48×133×21 мм. Цветовые решения: черный. | 7150
| ML-20TLHD NEW | AHD вызывная видеопанель с системой ИК бесконтактного вызова. Цветная матрица CMOS, разрешение 2,0 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 115° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Механический ИК фильтр. Градиентная подсветка кнопки. Отдельный вывод питания видеокамеры для возможности записи на видеорегистратор без активации аудиотракта. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Вызов срабатывает при поднесени руки на расстоянии до 10 см от панели. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+50 °С. Размеры: 130×45×24 мм. Цветовые решения: черный. | 8850
| ML-20HR | AHD вызывная видеопанель. Цветная матрица CMOS, разрешение 1,0 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 120° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Подсветка кнопки. Отдельный вывод питания видеокамеры для возможности записи на видеорегистратор без активации аудиотракта. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Размеры: 130×45×24 мм. Цветовые решения: серебро+черный, золото+черный, золото+белый. | 5100
| ML-20CRHD NEW | AHD/CVBS вызывная видеопанель со встроенным контроллером и считывателем бесконтактных карт EM-Marin. Цветная матрица CMOS, разрешение 2 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 115° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Кнопка переключения режима камеры. Механический ИК фильтр. Подсветка кнопки. Количество идентификаторов: 248 шт. Выход Wiegand-26. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Питание: +12 В (БП в комплекте). Размеры: 130×45×24 мм. Цветовые решения: серебро+черный, золото+черный, золото+белый. | 11108.5
| ML-20HD | AHD вызывная видеопанель. Цветная матрица CMOS, разрешение 2,0 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 115° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Механический ИК фильтр. Градиентная подсветка кнопки. Отдельный вывод питания видеокамеры для возможности записи на видеорегистратор без активации аудиотракта. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+50 °С. Размеры: 130×45×24 мм. Цветовые решения: серебро+черный, золото+черный, золото+белый. | 9204
| ML-15HD NEW | AHD вызывная видеопанель. Цветная матрица CMOS, разрешение 2,0 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 86° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Кнопка переключения режима камеры. Механический ИК фильтр. Подсветка кнопки. Отдельный вывод питания видеокамеры для возможности записи на видеорегистратор без активации аудиотракта. В комплекте козырек и поворотный кронштейн. Рабочая температура: -40...+65 °С. Размер: 134×50×30 мм. Цветовые решения: медь, серый, черный. | 6786
| ML-16HD | AHD вызывная видеопанель. Цветная матрица CMOS, разрешение 2,0 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 86° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Кнопка переключения режима камеры. Механический ИК фильтр. Комплектация: панель вызова, кронштейн поворотный и козырек, инструкция. Накладной монтаж. ИК подсветка. Рабочая температура -40...+65 ℃. Размеры: 122×41×23 мм. Цветовое решение: антик (серый). | 4836
| MA-01HD NEW | AHD вызывная видеопанель. Цветная матрица CMOS, разрешение 2,0 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 115° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Кнопка переключение режима камеры. Механический ИК фильтр. Подсветка именных табличек абонентов. НО/НЗ контакт реле для подключения электромеханического или электромагнитного замка. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Питание: +12 В (от монитора). Размеры: 110×186×32 мм. Врезная установка. Цветовые решения: серебро. | 10720
| MA-02 | Вызывная видеопанель на 2 абонента со встроенным контроллером и комбинированным считывателем бесконтактных карт. Цветная матрица CMOS, разрешение 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 138° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Механический ИК-фильтр. Подсветка именных табличек абонентов. Встроенный комбинированный считыватель бесконтактных карт: EM-Marin и Mifare/NFC. Количество идентификаторов: 248 шт. Выход Wiegand-26. Возможность подключения электромагнитного замка. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Питание: +12 В (БП в комплекте). Размеры: 110×186×32 мм. Врезная установка. Цветовые решения: серебро. | 10550
| MA-02CRHD NEW | AHD вызывная видеопанель на 2 абонента со встроенным контроллером и комбинированным считывателем бесконтактных карт. Цветная матрица CMOS, разрешение 2,0 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 115° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Кнопка переключение режима камеры. Механический ИК фильтр. Встроенный комбинированный считыватель бесконтактных карт: EM-Marin и Mifare. Количество идентификаторов: 248 шт. Выход Wiegand-26. Подсветка именных табличек абонентов. НО/НЗ контакт реле для подключения электромеханического или электромагнитного замка. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Питание: +12 В (от монитора). Размеры: 110×186×32 мм. Врезная установка. Цветовые решения: серебро | 16458
| MA-04 | Вызывная видеопанель на 4 абонента со встроенным контроллером и комбинированным считывателем бесконтактных карт. Цветная матрица CMOS, разрешение 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 138° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Механический ИК-фильтр. Подсветка именных табличек абонентов. Встроенный комбинированный считыватель бесконтактных карт: EM-Marin и Mifare/NFC. Количество идентификаторов: 248 шт. Выход Wiegand-26. Возможность подключения электромагнитного замка. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Питание: +12 В (БП в комплекте). Размеры: 110×186×32 мм. Врезная установка. Цветовые решения: серебро. | 11550
| MA-04CRHD NEW | AHD вызывная видеопанель на 4 абонента со встроенным контроллером и комбинированным считывателем бесконтактных карт. Цветная матрица CMOS, разрешение 2,0 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 115° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Кнопка переключение режима камеры. Механический ИК фильтр. Встроенный комбинированный считыватель бесконтактных карт: EM-Marin и Mifare. Количество идентификаторов: 248 шт. Выход Wiegand-26. Подсветка именных табличек абонентов. НО/НЗ контакт реле для подключения электромеханического или электромагнитного замка. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Питание: +12 В (от монитора). Размеры: 110×186×32 мм. Врезная установка. Цветовые решения: серебро. | 18018
| MA-08 NEW | Модуль расширения к видеопанелям MA-02 и MA-04. Позволяет подключить к системе 8 абонентов дополнительно. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Питание: от панели MA-02/MA-04. Размеры: 110×186×32 мм. Врезная установка. Цветовые решения: серебро. | 7620
| MA-MB NEW | Кронштейн для накладного монтажа вызывных панелей MA-02/MA-04 и модуля расширения MA-08. Цвет: черный. Материал: нержавеющая сталь. Размер: 114×188×39 мм. | 1620
| XR-27 | Универсальный модуль подключения ЛЮБОГО 4х-проводного домофона к стационарному телефону (телефонной линии), позволяет говорить с посетителем и осуществлять управление замком. | 3900
| XR-40IPHD NEW | IP конвертер, который передает видеовызов с обычной вызывной панели на мобильное устройство. Сетевой интерфейс: Wi-Fi. Количество подключаемых вызывных панелей: 2 (+2 камеры). Совместимость – 4-х проводные вызывные панели и домофоны. Функция памяти – microSD карта до 128 ГБ. Потребляемый ток – до 0,5 А (в рабочем режиме). Питание: +12 В/1 А (адаптер в комплекте). Настенная накладная установка. Рабочая температура -10...+60 °С. Размеры: 181×111×15 мм. | 10010
| VZ-11 | Адаптер предназначен для подключения многоквартирных подъездных домофонов "Визит", "Цифрал", "Метаком", "Факториал", "Eltis" к видеомониторам брендов "Commax", "Slinex", "Kocom", "GRD Systems", "Kenwei", "Quantum" и обеспечивает согласование разговорных и управляющих цепей видеомонитора и подъездного домофона. Имеется возможность баланса домофонной линии для корректной работы при различной длине соединительных линий и различных типов домофонных систем. | 900
| VZ-12 NEW | Координатный адаптер PRO-серия, предназначен для подключения многоквартирных подъездных домофонов «Визит», «Цифрал», «Метаком», «Eltis», «Факториал» к видеомониторам брендов «COMMAX», «Slinex», «Tantos», «Quantum», «Kenwei» и т.п. и обеспечивает согласование разговорных и управляющих цепей видеомонитора и подъездного домофона. | 1000
| VZ-20 | Коммутатор VZ-20 предназначен для расширения количества видеопанелей в индивидуальных домофонных системах. Расширение до двух видеопанелей на один канал видеодомофона. Работает со всеми видеопанелями 4-х проводного стандарта «Commax». Напряжение питания коммутатора – от 12 до 15 В. Потребляемый ток – до 50 мА. Количество подключаемых видеопанелей – 2 шт. (Slinex, Commax, Kocom, Activision, JSB, Ercon, Hyundai, Эликс и другие). Два режима просмотра видео с вызывных панелей задается перемычкой. Первый – просмотр только первой вызывной панели (по умолчанию). Второй – просмотр последней активной вызывной панели (снятая перемычка). | 3950
| VZ-30 NEW | Цифровой адаптер предназначен для подключения многоквартирных подъездных домофонов с цифровой системой подключения «Raikmann», «Laskomex», «Proel», «Keymann», «Felmann», «Marshal» к видеомониторам брендов «COMMAX», «Slinex», «Tantos», «Quantum», «Kenwei» и т.п. и обеспечивает согласование разговорных и управляющих цепей видеомонитора и подъездного домофона. | 1320
| RD-30 | Беспроводный комплект видеодомофона. Дисплей 2,4" цветной TFT LCD, разрешение экрана 320×240. Функция памяти – внутренняя память на 50 кадров. Диапазон рабочих температур: для вызывной панели -30...+55 °С; для трубки -10...+45. Пластиковая вызывная панель с классом защиты IP55, цвет – серебро. Беспроводная видео трубка, цвет – белый. Питание вызывной панели – 2 батареи LR14 типа «С», или 12 В от внешнего источника). Размеры базовой станции: 80×95×104 мм, размеры трубки: 53×188×26 мм, размеры вызывной панели: 105×167×50 мм. | 18840
Переговорные устройства
| AM-30 NEW | Переговорное устройство типа клиент-кассир. Цвет: черный. Рабочее напряжение: DC12V. Рабочий ток: 300 мА. Размер пульта управления: 122×105×38мм. Размеры подстанции: 65×20мм. Материал корпуса: пластик. Рабочая температура: -10 - -+60°C. Комплектация: Базовый блок, внешнее разговорное устройство, блок питания, руководство пользователя | 5150
| AM-40 NEW | Переговорное устройство типа клиент-кассир. Цифровая функция шумоподавления.Отдельный выход для подключения внешнего записывающего устройства. Антивандальная подстанция и пульт управления. Цвет: черный. Рабочее напряжение: DC12V. Рабочий ток: 300 мА. Размер пульта управления: 130×110×38мм. Размеры подстанции: 70×19мм. Материал корпуса: металл. Рабочая температура: -10 - -+60°C. Комплектация: Базовый блок, внешнее разговорное устройство, блок питания, руководство пользователя | 6780
Сопутствующая продукция
Кнопки выхода
| DR-01 | Кнопка выхода накладная, пластик, контакты Н.О./ Н.З., 76х23х14мм. | 70.2
| DR-02 | Кнопка выхода накладная, металлическая, контакты Н.О., максимальное коммутируемое напряжение - 36В 3А, диапазон рабочих температур - -40 - +50℃, IP44, 80х30х24мм. | 370
| DR-02L NEW | Кнопка выхода накладная, металлическая, с подсветкой, контакты Н.О., максимальное коммутируемое напряжение - 36В, 3А, Диапазон рабочих температур - -40 - +55℃, Степень защиты – IP44, Габаритные размеры - 80х30х25 мм | 530
| DR-03 | Кнопка выхода накладная, сенсорная, пластиковая, контакты Н.О./ Н.З., максимальное коммутируемое напряжение - 24В 3А, диапазон рабочих температур - -40 - +50℃, IP44, 86х50х20мм. Цветовое решение: черный. | 720
| DR-03i | Кнопка выхода накладная, сенсорная, пластиковая, контакты Н.О./ Н.З., максимальное коммутируемое напряжение - 24В 3А, диапазон рабочих температур - -40 - +50℃, IP44, 86х50х20мм. Цветовое решение: белый. | 720
| DR-04 NEW | Бесконтактная-ИК кнопка выхода врезная, металлическая, с подсветкой, контакты Н.О./ Н.З., питание – 12-24В, максимальное коммутируемое напряжение - 24В 3А, диапазон рабочих температур - -30 - +55℃, относительная влажность воздуха - 0-95%, габаритные размеры - 115х70х30 мм, вес - 0,11 кг. Кнопка работает по принципу оптического ИК датчика и определяет поднесение руки, без необходимости касания. | 570
Считыватели
| CD-TM01 (Полный аналог "КТМ-Н") | Cчитыватель накладной TM (хром). Предназначен для работы с ключами Touch Memory. Корпус считывателя выполнен из металла. Имеет подсветку по контуру центрального контакта (красный цвет). Подсветка работает от 3В, 5В, 12В (встроенный резистор). | 299
| CD-EM02 NEW (Полный аналог "Matrix-II (мод. E H)") | Считыватель proximity-карт EM-Marine, работает по протоколам iButton (DallasTouchMemory, поддерживает однократную передачу, полностью совместим с работой контроллеров серии Z-5R) и Wiegand 26. Рабочая частота: 125 кГц, расстояние для считывания карты: 2-14 см, расстояние считывания по линии от контроллера: iButton: до 15 м; Wiegand 26: до 100 м. Звуковая и световая индикация. Напряжение питания 12 В, ток в режиме ожидания до 35 мА. Температура эксплуатации -40С до +50С. Размеры 80 x 42 x 12 мм. | 1450
Замки
Электромагнитные
| EML-60 NEW | Электромагнитный замок EML-60, рабочее напряжение - 12В, ток потребления, не более 160 мА. Усилие удержания на отрыв - 60кг. Рабочая температура -40°С до +60°С, IP54. Размер - 80х35,6х24мм. Вес - 0,53кг. В комплекте L-образное крепление. | 940
| EML-180 | Электромагнитный замок EML-180, рабочее напряжение - 12В, ток потребления, не более 450 мА. Усилие удержания на отрыв - 180кг. Рабочая температура -40°С до +60°С, IP54. Размер - 167х38х25мм. Вес - 1кг. В комплекте два крепежных элемента: прямая планка и L-образное крепление. | 1700
| EML-280 | Электромагнитный замок EML-280, рабочее напряжение - 12В, ток потребления, не более 450 мА. Усилие удержания на отрыв - 280кг. Рабочая температура -40°С до +60°С, IP54. Размер - 250х48х27мм. Вес - 1,9кг. В комплекте два крепежных элемента: прямая планка и L-образное крепление. | 2080
| EML-350 | Электромагнитный замок EML-350, рабочее напряжение - 12В, ток потребления, не более 450 мА. Усилие удержания на отрыв - 350кг. Рабочая температура -40°С до +60°С, IP54. Размер - 240х56,5х29мм. Вес - 2,1кг. В комплекте два крепежных элемента: прямая планка и L-образное крепление. | 2770
| EML-500 NEW | Электромагнитный замок EML-500, рабочее напряжение - 12В, ток потребления, не более 480 мА. Усилие удержания на отрыв - 500кг. Рабочая температура -40°С до +60°С, IP54. Размер - 265х74х42мм. Вес - 4,02кг. В комплекте два крепежных элемента: прямая планка и L-образное крепление. | 4650
Электромеханические
| EL-01 | Электромеханический накладной замок, нормально закрытый, цилиндр одинарный, механическая кнопка выхода на корпусе, материал - сталь с нержавеющим покрытием, питание 9-14 В, потребляемый ток 1,5-3А, 148х107х55(мм), 1250г, -40°+55°С | 1620
| EL-02 NEW | Электромеханический накладной замок, нормально закрытый, цилиндр двойной, механическая кнопка выхода на корпусе, блокировка кнопки, материал - сталь с нержавеющим покрытием, питание 9-14 В, потребляемый ток 1,5-3А, 148х107х55(мм), 1250г, -40°+55°С | 1800
Идентификаторы
| DS 1990A - F5 | Электронный TM ключ DS 1990A - F5 - предназначен для использования в системах ограничения доступа. Представляет собой микросхему памяти, размещенную в прочном герметичном корпусе, содержит уникальный 48 битный серийный номер. | 22
| Ключ RW 1990 (перезаписываемый) NEW | Перезаписываемый ключ-заготовка, предназначенный для копирования ключей семейства DS1990A, представляет собой электронный перезаписываемый носитель 64-битного идентификационного кода. | 22
| EM-MARIN магн.карта толстая (StandProx) | EM Marine, Read Only, стандартная толщина (1,8 мм), с нумерацией (сортированная). Рабочая частота 125 кГц, 64-битный код. Размеры: 86*54*1.8мм | 15.6
| EM-MARIN магн.карта тонкая (SlimProx) | EM Marine, Read Only, тонкая (0,8 мм), под печать, без нумерации. Рабочая частота 125кГц, 64-битный код. Размеры: 86*54*0.86мм | 14.4
| EM-Marin брелок Proximity | Пластиковый брелок EM Marine для СКУД, рабочая частота 125 кГц, 64-битный код, Read Only, пластик ABS, с нумерацией. | 11
| Брелок RFID T5577 (перезаписываемый) NEW | T5577 - брелок-заготовка для копирования бесконтактных брелков/карт стандарта EM-Marine 125кГц. Подходит для копирования брелков Vizit, Метаком, Элтис, Cyfral. Поддержка многократной перезаписи ключа. Расстояние считывания 3-8 см. | 22
| Брелок RF2.1-V NEW | Брелок доступа EM-Marine 125 кГц. Предназначен для работы в системе Vizit. | 14
| Смарт карта CLAMSHELL Mifare NEW | Карта RFID StandProx Mifare 1K, 13,56 Мгц, 85,6х54х1,8 мм | 16
| Смарт карта Slim Mifare NEW | Карта RFID SlimProx Mifare 1K, 13,56 Мгц, 85,6х54х0,84 мм, под печать | 14
| Смарт брелок Mifare NEW | Брелок RFID Mifare 1K, 13,56 Мгц, 40,5х32 мм, желтый | 14.3
Источники бесперебойного питания
| SR-UPS-12/5А NEW | Блок бесперебойного питания. AC 100-240В, DC 12-14В. Выходной ток: 5A, количество каналов: 4.Тип блока питания: импульсный. 23x19.5x7.6 Вес: 1.15 кг. Рекомендуемая ёмкость АКБ: 7А/ч. Корпус: металлический 0°С +40°С | 1560
| SR-UPS-12/10А NEW | Блок бесперебойного питания. AC100-240В, DC12-14В. Выходной ток: 10A, количество каналов: 9. Тип блока питания: импульсный. 27x20.7x8.8 Вес: 1.64 кг. Рекомендуемая ёмкость АКБ: 7А/ч. Корпус: металлический. 0°С +40°С | 2160
Блоки питания
| SR-12/1,5A(S) NEW (Аналог Моллюск 12/1,5) | Блок питания пылевлагозащищенный, степень защиты IP65. Напряжение сети 100-240V, 50-60Гц, 1,5A, размер: 60*60*30мм, масса 0.15 кг, рабочая температура от -20°С до +60°С. | 600
| Источники питания SR-12/1A | 12В, 1А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 100-240В, размеры 96х47х30 мм, масса 0,116 кг, рабочая температура от -20°С до +60°С | 235
| Источники питания SR-12/2A | 12В, 2А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, размеры 94х50х32,5мм, масса 0,132 кг, рабочая температура от -10°С до +40°С | 320
| Источники питания SR-12/3A | 12В, 3А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, сетевой разъем тип С14, размеры 114х50х30 м, масса 0,26 кг, рабочая температура от -10°С до +40°С | 440
| Источники питания SR-12/4A | 12В, 4А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, сетевой разъем тип С14, размеры 135х62х34 м, масса 0,31 кг, рабочая температура от -10°С до +40°С | 580
| Источники питания SR-12/5A | 12В, 5А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, сетевой разъем тип С14, размеры 115х55х34 м, масса 0,28 кг, рабочая температура от -10°С до +40°С | 690
Микрофоны
| SR-MIC-01 (Полный аналог ШОРОХ-8 Light) | Миниатюрный активный микрофон с автоматической регулировкой усиления (АРУ); акустическая дальность до 10 м; дальность линии до 250м; напряжение питания 6-14 В; диапазон рабочих температур -15 +65 С; коэффициент нелинейных искажений 0,2%; ток потребления 30 мА; выходной уровень 600 мВ; габариты Ø7×35 мм | 150
| SR-MIC-02 (Полный аналог ШОРОХ-9 Light) | Миниатюрный активный микрофон с автоматической регулировкой усиления (АРУ), а также с возможностью точной регулировки уровня громкости с помощью переменного резистора; акустическая дальность до 10 м; дальность линии до 250м; напряжение питания 9-14 В; диапазон рабочих температур -25 +65 С; коэффициент нелинейных искажений 0,2%; ток потребления 20 мА; выходной уровень 600 мВ; габариты Ø7×35 мм | 363
| SR-MIC-03 NEW | Микрофон электретный с активным усилителем, предназначен для преобразования акустических сигналов в электрический аналоговый, с последующим усилением и передачей по проводным линиям связи. Акустическая дальность до 15м. Макс.расст. передачи сигнала по проводной линии связи до 150 м. Клеммная колодка для подключения. Напряжение питания микрофона, DC 6..12. Макс. выходное напряжение в линию 6В. Диапазон ручной регулировки коэфф. усиления 0-100 дБ. Ток потребления 0,01А. Степень защищенности - IP54, Диапазон рабочих температур -25 + 85C. | 320
Разъемы
| SR-RJ4501 NEW | Разъем телекоммуникационный RJ-45 (8P8C), для медных однопроволочных проводников 0,40-0,51 мм, максимальное коммутируемое напряжение 60 В, максимальный допустимый ток 1,5 А, сопротивление изоляции 1000 МОм, сопротивление контакта не более 0,05 Ом, рабочая температура -45 - +70 С. | 3.25
| SR-BNC-PP | Разъем BNC под пайку. Имеет два токопроводящих контакта: центральный и боковой. Для предотвращения излома кабеля, на конце разъема имеется предохранительная пружина. Состоит из двух частей, которые соединяются с помощью резьбового соединения. Волновое сопротивление, Ом - 75±10%; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В - 1,0±25%; Гарантированное количество соединений и рассоединений, раз - не менее 500; Рабочая температура - 50...+165°C. | 11.5
| SR-BNC-PV | Разъем BNC под винт. Имеет два токопроводящих контакта: центральный и боковой. Для предотвращения излома кабеля, на конце разъема имеется предохранительная пружина. Состоит из двух частей, которые соединяются с помощью резьбового соединения. Волновое сопротивление, Ом - 75±10%; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В - 1,0±25%; Гарантированное количество соединений и рассоединений, раз - не менее 500; Рабочая температура -50...+165°C. | 18.85
| SR-BNC-PVG | Разъем BNC под винт. Имеет два токопроводящих контакта: центральный и боковой. Для предотвращения излома кабеля, на конце разъема имеется предохранительная пружина. Состоит из двух частей, которые соединяются с помощью резьбового соединения. Волновое сопротивление, Ом - 75±10%; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В - 1,0±25%; Гарантированное количество соединений и рассоединений, раз - не менее 500; Рабочая температура -50...+165°C. Золотое напыление обеспечивает качественное соединение на протяжении долгих лет. | 20
| SR-BNC-PPG | Разъем BNC под пайку. Имеет два токопроводящих контакта: центральный и боковой. Для предотвращения излома кабеля, на конце разъема имеется предохранительная пружина. Состоит из двух частей, которые соединяются с помощью резьбового соединения. Волновое сопротивление, Ом - 75±10%; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В - 1,0±25%; Гарантированное количество соединений и рассоединений, раз - не менее 500; Рабочая температура - 50...+165°C. Золотое напыление обеспечивает качественное соединение на протяжении долгих лет. | 16.5
| SR-BNC-J | Разъем BNC с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подключения видеосигнала видеокамер к устройствам передачи и приема, по кабелю типа "витая пара". Характеристики: напряжение питания, номинальное, В - 12...24 ±25%; Ток, максимально допустимый, А - 0,5; Рабочая температура - -50...+60°C." | 23.4
| SR-JDC-PV | Разъем питания с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подачи напряжения питания 12 Вольт к различным видеокамерам. Напряжение питания, номинальное, В - 12±25%; Ток, максимально допустимый, А - 6; Рабочая температура - -50...+60°C. | 13
| SR-RCA-PV NEW | Разъем штекер RCA с клеммной колодкой, под винт, предназначен для оперативного соединения кабелей с видео и аудиоаппаратурой. Рабочая температура -50...+60°C. | 15
| SR-JDCC-PP | Разъем с кабелем силовым, под пайку - предназначен для подачи напряжения питания 12 Вольт к различным видеокамерам. Медный кабель в двойной ПВХ изоляции. Наружная оболочка кабеля черного цвета. Два внутренних проводника в собственной изоляции черного и красного цветов. На одном из концов кабеля распаян разъем для подключения питания к камере. Внешний контакт разъема соединен с черным проводником, внутренний – с красным. Другой конец кабеля имеет оголенные проводники для соединения с источником питания. Напряжение питания, номинальное, В - 12±25%; Ток, максимально допустимый, А - 6; Сечение (диаметр) одной медной жилы кабеля, мм - 0,5; Длина кабеля, м - 0,45; Рабочая температура - -50...+60°C. | 11
| SR-BNC-JF (ответный к SR-BNC-J) | Разъем BNC с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подключения видеосигнала видеокамер к устройствам передачи и приема, по кабелю типа "витая пара". Характеристики: напряжение питания, номинальное, В - 12...24 ±25%; Ток, максимально допустимый, А - 0,5; Рабочая температура - -50...+60°C. | 24.7
| SR-JDC-PVF (ответный к SR-JDC-PV) | Гнездо питания с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подачи напряжения питания 12 Вольт к различным видеокамерам. Напряжение питания, номинальное, В - 12±25%; Ток, максимально допустимый, А - 6; Рабочая температура - -50...+60°C. | 15.6